6
12

АДМИНИСТРАЦИЯ

 УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2013   № 408-па                                                         

        с. Богородское  

О прохождении максимума нагрузок в отопительный период 2012-2013 года и о задачах по подготовке к работе в отопительный период 2013-2014 годов
В соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением администрации района от 04.04.2012 № 94-па «О прохождении максимума нагрузок в отопительный период 2011-2012 года предприятиями жилищно-коммунального хозяйства Ульчского муниципального района и о задачах по подготовке к работе в отопительный период 2012-2013 года», а также планами, разработанными предприятиями топливно-энергетического комплекса района в районе проведены необходимые ремонтные работы на объектах тепло- и электроэнергетики, тепловых, канализационных и водопроводных сетях, созданы запасы горюче-смазочных материалов.
Для бесперебойной работы в зимний период подготовлены к работе и подписаны паспорта готовности на 24 отопительные котельные (100%), отремонтировано 52 из 49 запланированных отопительных котла (106%). Произведена промывка и опрессовка теплотрасс, водоводов, внутридомовых сетей. Выполнен капитальный ремонт 4,2 км. теплотрасс, что составляет 111% от общего планового задания 3,8км. Произведен капитальный ремонт 2250 п/м сетей водопровода – 102% (при плане 2200 п/м), 635,0 п/м канализационных сетей – 104% (при плане 610 п/м).

Полностью подготовлены к работе в зимний период и подписаны паспорта готовности 15 электростанций из 17 (88%). При плане 36 проведен текущий ремонт 44 дизель-генераторов, средний ремонт 10-и и капитальный 4-х дизельгенераторов.

В рамках мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту коммунальных объектов, утвержденных постановлением Правительства Хабаровского края от 31.12.2010 № 401-пр «О краевой целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы», на условиях софинансирования за счет средств бюджета Ульчского муниципального района, в 2012 году приобретены и установлены четыре дизель-генератора мощностью 320 кВт на ДЭС с Солонцы (МУП «Солонцовское КХ»), 360 кВт на ДЭС с. Тахта (МУП «Тахтинский ЖЭК»), 440 кВт на ДЭС п. Тыр (МУП ТСП «Тырское КХ») и 648 кВт на ДЭС с. Софийск (МУП «Софийский ТЭК»), было приобретено низковольтное распределительное устройство на ДЭС с. Софийск. Приобретён водогрейный котёл на котельную с. Булава (МУП СП «Село Булава» БУЛАВИНСКОЕ ТЭП).
Произведен капитальный ремонт 29,5 км воздушных линий электропередач, что составляет 102% от запланированного объема работ (план 29 км). Произведена установка более 500 опор. Проведен текущий ремонт 54 трансформаторных подстанций, при плане 50 шт., что составляет 108% от плана.

В 2013 году администрацией района приобретена одна трансформаторная подстанция, мощностью 630 и две трансформаторные подстанции мощностью 250 кВА, для нужд предприятий ЖКХ (МУП УМР «Мариинский ТЭК», МУП СП «Село Булава» БУЛАВИНСКОЕ ТЭП» и МУП «Солонцовское КХ»).

Всего в 2012 году на подготовку объектов теплоэнергетического комплекса района к зиме направлено 48,1 млн. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета Ульчского муниципального района 15,4 млн. рублей, средства краевого бюджета 27,6 млн. рублей, средств предприятий – 32,7 млн. рублей.

За 2012 год, согласно проведённым мероприятиям по рациональному использованию топлива и сокращению коммерческих потерь электрической энергии, сверхплановые потери электрической энергии были снижены в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
На большинстве дизельных электростанциях района отсутствуют приборы учёта расходования дизельного топлива. Так в настоящее время приборы учёта имеются только на четырёх ДЭС (МУП «Солонцовское КХ». ООО «Дудинское КХ», МУП «Тахтинский ЖЭК», МУП ТСП «Тырское КХ»).
На ряде предприятий района в текущем отопительном периоде происходили аварийные ситуации на объектах тепло-, электроэнергетики. В результате изношенности оборудования и отсутствия необходимых запасных частей допущены перебои с электроснабжением потребителей п. Циммермановка, п. Решающий и с. Быстринск, с. Аннинские Минеральные Воды и с. Сусанино.
В результате бездействия главы сельского поселения Де-Кастринского сельского поселения и директора МУП «ЖКХ Де-Кастринского СП» были значительные перебой с электро- и водоснабжением потребителей с. Кизи и с. Чильба. Перебои с электроснабжением и водоснабжением достигали более двух недель.
В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону 2013-2014 годов предстоит провести текущие ремонты 17 зданий ДЭС, выполнить ремонтные работы 34 дизель-генераторов. На котельных района отремонтировать 45 отопительных котлов, 2,6 км теплотрасс, 2500 погонных метров водопроводных сетей, выполнить перетяжку 34,5 км линий электропередачи, отремонтировать 47 трансформаторных подстанций, подготовить к работе автотракторную технику. Провести капитальные и текущие ремонты объектов муниципальных учреждений бюджетной сферы.
Планируется приобретение модульной газопоршневой электростанции, мощностью 1100 кВт, на ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды.

На подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса района к отопительному периоду 2013-2014 года планируется направить 49,8 млн. рублей, в том числе – 5,0 млн. рублей – средства бюджета района, 32,3 млн. рублей – средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 12,5 млн. рублей – средства краевого бюджета.

На предстоящий отопительный период 2013-2014 годов для социальных нужд необходимо в централизованном порядке поставить: угля  3293 тонны, дизельного топлива  1842,4 тонны, дизельного масла  16,9 тонны. Самостоятельно предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района для нужд социальной сферы планируется завести: дизельного топлива  1660,3 тонны, дизельного масла  70,55 тонны
Для успешного окончания отопительного сезона 2012-2013 года, подготовки к предстоящему отопительному периоду 2013-2014 годов и повышения эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства района и муниципальных бюджетных учреждений администрации района и учитывая мнение членов коллегии
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить:

1.1.
Состав штаба по контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях 2013-2014 года;
1.2.
Состав штаба для координации работ по завозу и приёмке топливно-энергетических ресурсов в навигационный период 2013 года;
1.3.
Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях 2013-2014 года за счет средств, предусмотренных в бюджете Ульчского муниципального района на 2013 год;
1.4.
План мероприятий по подготовке коммунального хозяйства района к работе в зимний период 2013-2014 года;
1.5
Мероприятия по рациональному использованию топлива, сокращению коммерческих потерь электрической и тепловой энергии на предприятиях топливно-энергитического комплекса Ульчского муниципального района на 2013 год;
1.6.
План работ по текущему ремонту жилищного фонда Ульчского муниципального района в 2013 году;
1.7.
Мероприятия по подготовке жилищного фонда Ульчского муниципального района к отопительному сезону 2013 – 2014 года;
1.8.
План работ по капитальному ремонту жилищного фонда в сельских поселениях Ульчского муниципального района в 2013 году;
1.9.
Задание по установке (замене) контрольных приборов учета электрической энергии на вводах потребителей;
1.10.
Задание по завозу горюче смазочных материалов и угля для выработки тепловой и электрической энергии на 2013-2014 годы;
2.
Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации района (Бабин Р.Н.):

2.1.
В срок до 01.05.2013 года:

2.1.1. Произвести расчеты объемов топлива, необходимого для выработки тепловой и электрической энергии на нужды промышленных и коммерческих предприятий района.

2.1.2.
Совместно с директорами предприятий топливно-энергетического комплекса района решить вопрос о привлечении в 2013 году авансовых платежей промышленных и коммерческих предприятий района для оплаты топлива.

2.2.
Усилить контроль за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, проводить систематические проверки фактического расхода топлива на дизельных электростанциях и котельных района.
2.3.
В срок до 01.05.2013 года обеспечить ввод в эксплуатацию новой ДЭС в с. Софийск.
2.4.
В срок до 01.07.2013 года разработать и утвердить лимиты потребления в натуральном и стоимостном выражении коммунальных услуг для предприятий и организаций всех форм собственности.
3.
Руководителям отраслевых комитетов администрации района (Воронцов И.В., Верещагина Н.Н.):

3.1.
Предусмотреть в мероприятиях по подготовке к очередному отопительному сезону проведение работ по ремонту, промывке и опрессовке систем отопления и водоснабжения подведомственных объектов, ремонту или замене вышедших из строя приборов учета тепловой и электрической энергии, счетчиков расхода холодной и горячей воды. Предусмотреть выполнение энергосервисных работ на объектах бюджетной сферы согласно проведённым энергетическим обследованиям и энергетических паспортов подведомственных объектов.
3.2.
Завершить оснащение зданий и сооружений бюджетной сферы приборами учёта энергетических ресурсов.

3.3.
В срок до 01.09.2013 года обеспечить подписание паспортов готовности к работе в отопительном периоде 2013-2014 года объектов бюджетной сферы.
4.
Рекомендовать главам администраций сельских поселений района совместно с руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства района, отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации района (Бабин Р.Н.):
4.1.
Обеспечить безаварийное окончание отопительного сезона 2012-2013 года.
4.2.
В срок до 15.06.2013 года обеспечить накопление материально-технических ресурсов для производства ремонтных работ в объемах не менее 50% от потребности и завершить их комплектацию.
4.3.
В срок до 01.09.2013 года обеспечить полную готовность объектов тепло- и электроэнергетики к началу отопительного сезона.

4.4.
Осуществлять контроль за хранением, целевым и рациональным использованием топлива.

4.5.
Принять меры по снижению аварийности на энергетических объектах, усилить контроль над качеством выполняемых капитальных и средних ремонтов.

4.6.
По всем фактам аварийных ситуаций незамедлительно докладывать в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации района, проводить расследование с выявлением причин и наказанием виновных.
4.7.
Акты расследования аварийных ситуаций предоставлять в администрацию района в течение 10 рабочих дней с момента возникновения аварийной ситуации.

4.8.
Обеспечить выполнение Задания по завозу горюче смазочных материалов и угля для выработки тепловой и электрической энергии на 2013 год, утверждённого настоящим постановлением.

5.
Рекомендовать главам сельских поселений района:

5.1.
Предусмотреть в бюджетах поселений на очередной финансовый год средства на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности сельских поселений района.

5.2.
Обеспечить контроль за подготовкой и подписанием паспортов готовности к работе в отопительном периоде 2013-2014 годов жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства.
5.3.
Разработать адресные муниципальные программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений в срок до 01.06.2013 года.
6.
Рекомендовать главам сельских поселений района, руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства района:

6.1.
Активизировать работу комиссий сельских поселений района по обследованию жилищного фонда, предприятий и организаций всех форм собственности на предмет законности подключения к тепловым и электрическим сетям и предотвращения хищения электрической и тепловой энергии.
6.2.
Ежемесячно в срок до 10 числа, месяца, следующего за отчетным, предоставлять в отдел ЖКХ администрации района информацию о результатах работы комиссий сельских поселений района по обследованию жилищного фонда, предприятий и организаций всех форм собственности на предмет законности подключения к тепловым и электрическим сетям и предотвращения хищения электрической и тепловой энергии.

6.3.
Оснастить дизельные электростанции и котельные недостающими приборами учёта выработки тепловой и электрической энергии.

6.4.
Активизировать работу по взысканию задолженности с потребителей всех категорий за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

6.5.
В срок до 01.05.2013 года обеспечить полную готовность складов нефтепродуктов к приему горюче-смазочных материалов, привести их техническое состояние в соответствие с нормативными требованиями, оформить паспорта готовности, осуществить поверку измерительных рулеток и метрштоков.
6.6.
Предусмотреть выполнение энергосервисных работ на подведомственных объектах согласно проведённым энергетическим обследованиям и энергетических паспортов.

6.7.
Предусмотреть в положении о премировании работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства лишении премии в размере 100% за сверхнормативные потери электрической энергии по итогам отчётного месяца.

7.
Рекомендовать директорам предприятий топливно-энергитического комплекса района:

7.1.
В срок до 15.05.2013 года:

7.1.1.
Завершить разработку смет по ремонтным работам объектов жилищно-коммунального хозяйства, заключить договоры подряда на выполнение необходимых работ.

7.1.2.
Пройти лицензирование на право осуществления деятельности по хранению и отпуску горюче-смазочных материалов.

7.1.3.
Обеспечить обучение специалистов, ответственных за приемку и хранение топлива, на специализированных курсах Учебного комбината Министерства ЖКХ Хабаровского края.

7.2.
В срок до 06.05.2013 года разработать графики производства работ по установке контрольных приборов учета электрической энергии на вводах к потребителям.

7.3.
В срок до 10.05.2013 года предоставить в отдел ЖКХ администрации района информацию о проделанной работе, указанной в п. 7.1. настоящего Постановления.

7.4.
В срок до 01.07.2013 года провести энергетический аудит для выполнения расчетов потерь электрической и тепловой энергии, удельных расходов и нормативных запасов топлива.

7.5.
Оснастить ДЭС и склады ГСМ района средствами пожаротушения.

7.6.
В срок до 01.08.2013 года провести разработку режимных карт котельных с предоставлением материалов в отдел ЖКХ администрации района.

7.7.
В срок до 01.09.2013 года обеспечить:

7.7.1.
Разработку и предоставление в Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края согласованных с администрацией района расчетных материалов для утверждения тарифов на коммунальные услуги на 2014 год;
7.7.2.
Оформление и предоставление в администрацию района паспортов готовности тепло-энергетических объектов к осенне-зимнему периоду.
7.8.
Производить установку контрольных приборов учета электрической энергии на вводах к потребителям в соответствии с правилами пожарной и электробезопасности.

7.9.
Обеспечить выполнение плана по заготовкам топливного сырья с целью обеспечения котельных топливно-энергитического комплекса, объектов социальной сферы и населения.

7.10.
Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства района не участвующим в централизованной поставке топлива, обеспечить поставку топлива в соответствии с потребностью в объемах, необходимых в 2013 году для выработки электрической и тепловой энергии.

7.11.
Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района информацию о количестве и фактической стоимости нецентрализованной поставки топлива.
7.12.
В срок до 01.12.2013 года заключить договора с муниципальными бюджетными учреждениями района на предоставление жилищно-коммунальных услуг с определением границ эксплуатационной ответственности на 2014 год.

8.
Рекомендовать главе сельского поселения «Село Богородское» Кольковец Д.С., главе Де-Кастринского сельского поселения Чебаргин В.И., главе сельского поселения «Село Софийск» Воропаев Г.В., главе сельского поселения «Посёлок Циммермановка» Сушенцева Н.Ю.:

8.1
в срок до 03.05.2013 организовать проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, где не созданы ТСЖ и не выбраны управляющие организации, по вопросу избрания в Советов многоквартирных домов;
8.2.
в срок до 07.05.2013 представить график по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов;

8.3.
в срок до 12.05.2013 образовать в поселении комиссию по взаимодействию и урегулированию отношений между собственниками помещений многоквартирных домов, исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями в целях формирования безопасных и благоприятных условий для проживания собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах;

9.
Рекомендовать главе сельского поселения «Село Богородское» Кольковец Д.С., главе Де-Кастринского сельского поселения Чебаргин В.И:
9.1.
В срок до 01.05.2013 года объявить конкурсы по выбору управляющей организации многоквартирного благоустроенного жилищного фонда сельских поселений.

9.2.
В срок до 15.05.2013 года провести комиссионное обследование многоквартирного благоустроенного жилищного фонда сельского поселения «Село Богородское», с целью выявления допущенных переустройств собственниками помещений внутридомовых систем отопления, что приводит к разбалансированию теплового обмена в системе теплоснабжения жилого дома.

9.3.
До начала отопительного сезона 2013-2014 года провести работу с собственниками квартир многоквартирных благоустроенных домов сельского поселения «Село Богородское» по восстановлению нарушенных внутридомовых систем отопления и приведение их в соответствие с проектными решениями.

10.
Рекомендовать главе Сусанинского поселения Чурбаш Л.Н., директору МУП «Сусанинское ЖКХ» Русских Н.С. в срок до 01.10.2013 года обеспечить установку и запуск в эксплуатацию резервного газопоршневого электроагрегата на ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды.

11.
Рекомендовать директору МУП УМР «Циммермановское КХ» Пиманов С.В.:

11.1.
В срок до 01.06.2013 года завершить работы по монтажу газовой горелки на отопительном котле парогазовой котельной п. Циммермановка.

11.2.
В срок до 01.09.2013 года обеспечить резервными источниками электрической энергии котельные п. Решающий и п. Быстринск, относящиеся в соответствии с п. 1.2.19 главы 1 Правил устройства электроустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204, ко второй категории электроприёмников по обеспечению надёжности электроснабжения.

12.
Рекомендовать генеральному директору ООО «Богородская ТЭЦ» Руссков П.В. предусмотреть в мероприятиях к предстоящему отопительному периоду ремонт агрегатов резервной ДЭС, создать необходимый запас дизельного топлива предусмотренного в тарифах.
13.
Рекомендовать генеральному директору ООО «Богородская ТЭЦ» Руссков П.В., генеральному директору ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» Кожевников Ю.И., директору МУП «Сусанинское ЖКХ» Русских Н.С., директору МУП УМР «Циммермановское КХ» Пиманов С.В. в срок до 01.05.2013 года провести тренировки работы газовых котельных на резервном виде топлива.

14.
Рекомендовать генеральному директору МООО «Ульчский РКЦ» Гуриненко Е.В.:

14.1.
Обеспечить исполнение договорных обязательств, заключенных с предприятиями топливно-энергетического комплекса района по сбору платежей и перечислению средств топливной составляющей на оплату топлива.
14.2.
Предоставлять в отдел ЖКХ и финансовое управление администрации района информацию по установленной форме о полученных доходах, объемах средств топливной составляющей и их использовании.

15.
Признать утратившим силу постановление администрации района от 04.04.2012 № 94-па «О прохождении максимума нагрузок в отопительный период 2011-2012 года предприятиями жилищно-коммунального хозяйства Ульчского муниципального района и о задачах по подготовке к работе в отопительный период 2012-2013 года».

16.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района
Лещука А.В.
17.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района
Ю.Л. Данкан
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
Ульчского муниципального района

Хабаровского края

от 30.04.2013 № 408-па
СОСТАВ ШТАБА

по контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях 2013-2014 года
1. Лещук
-
первый заместитель главы администрации

Анатолий
района, руководитель штаба.

Васильевич
2. Шереметьев
-
заместитель главы администрации района по

Олег Леонидович
социальным вопросам, заместитель руководителя штаба

3. Иващук Фёдор
-
главный специалист отдела ЖКХ

Васильевич
администрации, секретарь штаба

Члены штаба:

4. Бабин Роман
-
начальник отдела ЖКХ администрации района

Николаевич

5. Баскова Ирина
-
начальник финансового управления

Дмитриевна
администрации района

6. Верещагина
-
председатель комитета по культуре и

Наталья Николаевна
молодёжной политике администрации района

7. Воронцов Игорь
-
председатель комитета по образованию

Владимирович
администрации района

8. Левченко Андрей
-
заведующий сектором ГО и ЧС администрации

Анатольевич
района

9. Представитель
-
Дальневосточного управления Ростехнадзора

(по согласованию).
____________

Начальник отдела ЖКХ
администрации района 
Р.Н. Бабин
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
Ульчского муниципального района

Хабаровского края

от 30.04.2013 № 408-па
СОСТАВ ШТАБА

для координации работ по завозу и приёмке топливно-

энергетических ресурсов в навигационный период 2013 года
1. Лещук
-
первый заместитель главы

Анатолий
администрации района, 

Васильевич
руководитель штаба.

2. Бабин Роман
-
начальник отдела ЖКХ администрации района,

Николаевич
заместитель руководителя штаба

3. Иващук Фёдор
-
главный специалист отдела ЖКХ
Васильевич
администрации, района секретарь штаба
Члены штаба:

4. Бурлаков Геннадий
-
главный специалист отдела ЖКХ
Петрович
администрации района

5. Русскова Анна
-
главный специалист отдела ЖКХ
Юрьевна
администрации района

6. Левченко Андрей
-
зав. сектором ГО и ЧС администрации района

Анатольевич

7. Фёдоров Алексей
-
зав. сектором по охране окружающей среды

Иванович
и природных ресурсов администрации района

_______________

Начальник отдела ЖКХ

администрации района
Р.Н. Бабин
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации
Ульчского муниципального района

Хабаровского края

от 30.04.2013 № 408-па
МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях 2013-2014 года за счет средств, предусмотренных в бюджете Ульчского муниципального района на 2013 год
	Наименование мероприятия
	Сумма, тыс. руб.

	Приобретение ГПЭА G 3520 ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды – 1100 кВт
	1 500,00

	Приобретение запасных частей ДГ-72
	1 000,00

	Приобретение запасных частей Г-98М
	2 500,00

	ИТОГО:
	5 000,00


____________

Начальник отдела ЖКХ
администрации района
Р.Н. Бабин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
Ульчского муниципального района

Хабаровского края

                                                                                      от 30.04.2013 № 408-па
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке коммунального хозяйства района к работе в зимний период 2013-2014 года

	Наименование мероприятий, ремонтных работ
	Вид ремонта

(характер работ)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
	Срок

начала

работ
	Срок

завер-шения

работ
	Ответст-венный
	Примечание

	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. по источникам финансирования
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет посе-ления
	средства предпри-ятия
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. ООО «Богородская ТЭЦ»

	1.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Богородское»

	Территория ДЭС
	Покраска ограждения территории ДЭС и ГПЭС и зданий
	объект
	1
	361,0
	0
	361,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Устройство теплого бокса для содержания автотранспорта предприятия
	Устройство проемов, изготовление ворот, установка видеонаблюдения
	м2
	96
	758,0
	0
	758,0
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	1119,0
	0
	1119,0
	
	
	
	

	1.2. Производственный участок «ГПЭС с. Богородское»

	Ремонтные работы ГПЭА

№ 1, №2, №3
	Текущий ремонт ГПЭА, в т.ч. приобретение запасных частей
	мо-дуль
	3
	1274,4
	0
	1274,4
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт трансформаторных подстанций
	Замена кабелей, автоматов, ремонт контуров заземления, замеры контуров заземления, покраска ТП
	шт.
	18
	1260,5
	0
	1260,5
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Приобретение резервного источника электроснабжения 
	Приобретение, монтаж, подсоединение резервного ДГА, мощностью 250 кВт
	шт.
	1
	1318,4
	0
	1318,4
	май
	октябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	3852,8
	0
	3852,8
	
	
	
	

	1.3. Производственный участок «Газовая котельная МВКУ-10 ГД»

	Ремонт теплообменника
	Демонтаж стяжных шпилек, разборка пакета пластин, замена резиновых уплотнителей, замена деформированных пластин 
	шт.
	2
	967,0
	0
	967,0
	май
	октябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт сетевого оборудования газовой котельной
	Ремонт сетевых насосов, мембранного расширительного бака
	шт.
	12
	1108,2
	0
	1108,2
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт теплотрасс

ул. Партизанская

ул. Почтовая

ул. Свердлова

ул. Парковая
	Ремонт теплоизоляции, правка просевших ЖББ, установка (замена)на компенсаторах воздухосбросников
	п. м
	2400
	1678,0
	0
	1678,0
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	итого по объекту:
	
	
	3753,2
	0
	3753,2
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	8725,0
	0
	8725,0
	
	
	
	

	2. МУП ТСП «Тырское КХ»

	2.1. Производственный участок «Дизельная электростанция п. Тыр»

	Текущий ремонт Д/Г №5 (ДГ-72)
	Ремонт насоса охлаждения
	шт.
	1
	4,0
	0
	4,0
	май
	июнь
	Директор предприятия
	

	
	Ремонт топливной системы
	шт.
	1
	6,0
	0
	6,0
	май
	июнь
	
	

	Текущий ремонт Д/Г №4 (ДГРА-200)
	Ремонт водяного насоса, топливной системы, замена втулок цилиндров
	шт.
	1
	16,0
	0
	16,0
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт Д/Г № 3 (ДГРА-100)
	Ремонт форсунок, ТНВД, насоса охлаждения, ТО
	шт.
	1
	10,0
	0
	10,0
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт градирни ДЭС
	Ремонт вентилятора охлаждения, текущий ремонт водяных насосов
	шт.
	1
	40,0
	0
	40,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Косметический ремонт бытовых помещений ДЭС
	Покраска, побелка
	шт.
	2
	10,0
	0
	10,0
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Приобретение и установка прибора учета расхода топлива на ДГА № 1
	Учет расхода диз. топлива согласно прибора учета
	шт.
	1
	12,0
	0
	12,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	98,0
	0
	98,0
	
	
	
	

	2.2. Производственный участок «Котельная п. Тыр»

	Текущий ремонт котлов
	Чистка боровов, дымоходов, замена дымососов
	шт.
	2
	21,0
	0
	21,0
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт технологического оборудования котельной
	Ремонт насосов, профилактика и ремонт запорной арматуры котельной
	шт.
	3
	45,0
	0
	45,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Приобретение и монтаж резервного источника электроснабжения
	Приобретение и монтаж ДГА, мощностью 20 кВт
	шт.
	1
	300
	300
	0
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Косметический ремонт котельной
	Побелка, покраска
	шт.
	1
	15,0
	0
	15,0
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Промывка и опрессовка системы отопления
	Промывка, опрессовка текущий ремонт
	п. м
	350
	15,0
	0
	15,0
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	396
	300
	96,0
	
	
	
	

	2.3. Производственный участок «Склад ГСМ»

	Ремонт причальной стенки
	Газосварочные работы
	п. м
	20
	10,0
	0
	10,0
	апрель
	май
	Директор предприятия
	

	Ремонт топливного трубопровода
	Газосварочные работы, ремонт запорной арматуры
	шт.
	10
	6,0
	0
	6,0
	апрель
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Подготовка емкостей склада ГСМ к приему топлива
	Зачистка, ремонт емкостей
	шт.
	15
	4,0
	0
	4,0
	апрель
	май
	Директор предприятия
	

	Ремонт ограждения склада ГСМ
	Выборочный ремонт ограждения, замена прожилин.
	п. м
	30
	5,0
	0
	5,0
	апрель
	май
	Директор предприятия
	

	Ремонт складских помещений
	Текущий и косметический ремонт
	кв.м.
	50
	20
	0
	20
	июль
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	45,0
	0
	45,0
	
	
	
	

	2.4. Производственный участок «Транспортный цех»

	Текущий ремонт автотранспорта
	Проведение ТО
	ед.
	5
	200,0
	0
	200,0
	июнь
	октябрь
	Директор предприятия
	

	Косметический ремонт гаража
	Покраска, побелка помещений
	
	
	10,0
	0
	10,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	210,0
	
	210,0
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	749,0
	300
	449,0
	
	
	
	

	3. МУП «Ухтинский ТЭК»

	3.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Ухта»

	Текущий ремонт ДГА
	Приобретение и замена АРН, корректора напряжения
	шт.
	1
	25,0
	0
	25,0
	май
	август
	Директор предприятия
	

	Приобретение расходных материалов для ремонта ДГА
	Приобретение масляных и топливных фильтров, ремней вентилятора
	
	
	35,0
	0
	35,0
	апрель
	июнь
	Директор предприятия
	

	Итого по предприятию:
	
	
	60,0
	0
	60,0
	
	
	
	

	4. МУП «Савинское ЖКХ»

	4.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Савинское»

	Ремонт помещения ДЭС
	Побелка, покраска дизельной, щитовой.
	
	460
	6,5
	0
	6,5
	май
	август
	Директор предприятия
	

	Ревизия запорной арматуры 
	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры на топливопроводе ДЭС
	шт.
	4
	1,2
	0
	1,2
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт помещения ДЭС
	Покраска, побелка
	кв. м
	460
	6,57
	0
	6,57
	май
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт технологического оборудования ДЭС
	Ревизия, ремонт насосов, замена уплотнений
	шт.
	2
	0,9
	0
	0,9
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт ДГА  №1, №2, № 3, № 4
	Проведение ТО
	шт.
	4
	200,0
	0
	200,0
	май
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт внутрипоселковой ЛЭП
	Замена опор, перетяжка проводов
	км
	9,5
	200,0
	200,0
	0
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ревизия и текущий ремонт трансформаторных подстанций
	Замена масла, зачистка контактов, устройство заземления
	шт.
	4
	20,0
	0
	20,0
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	435,17
	200,0
	235,17
	
	
	
	

	4.2. Производственный участок «Приобъектовый склад ГСМ»

	Ремонт запорной арматуры
	Ревизия, ремонт вентилей, трубопроводов
	шт.
	4
	0,5
	0
	0,5
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Подготовка емкостей приобъектового склада ГСМ
	Зачистка от грязи, подготовка к приему топлива
	шт.
	4
	1,0
	0
	1,0
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Покраска емкостей склада ГСМ
	
	шт.
	5
	4,5
	0
	4,5
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Выборочный ремонт изгороди склада ГСМ
	Замена столбов, замена штакетника
	п/м
	100
	10,0
	0
	10,0
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	16,0
	0
	16,0
	
	
	
	

	4.3. Производственный участок ВКУ

	Ремонт помещения водозабора
	Побелка, покраска
	кв. м
	28
	0,4
	0
	0,4
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ревизия водонакопительной емкости
	Зачистка, промывка, текущий ремонт водонакопительной емкости
	шт.
	1
	4,9
	0
	4,9
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	5,3
	0
	5,3
	
	
	
	

	4.4. Производственный участок «Транспортный цех»

	Ремонт отопительного котла
	Частичная разборка, замена колосников, чистка дымоходов, побелка
	шт.
	1
	5,1
	0
	5,1
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт ворот бокса
	Частичная замена обшивки ворот, утепление
	шт.
	1
	3,0
	0
	3,0
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	8,1
	0
	8,1
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	464,57
	200,0
	264,57
	
	
	
	

	5. ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ»

	5.1. Производственный участок «ГПЭС п. Де-Кастри»

	Текущий ремонт ГПЭА № 1, GZ № 00323
	Регламентные работы, ТО
	шт.
	1
	1100,0
	0
	1100,0
	Согласно моторесурса
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт ГПЭА № 2, GZ № 00325
	Регламентные работы, ТО
	шт.
	1
	1000,5
	0
	1000,5
	Согласно моторесурса
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт ГПЭА № 3, GZ № 00319
	Регламентные работы, ТО
	шт.
	1
	1000,5
	0
	1000,5
	Согласно моторесурса
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт котлов утилизаторов ГПЭА

 №1-3
	Чистка теплообменников
	шт.
	3
	32,4
	0
	32,4
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Косметический ремонт машинного зала ГПЭС
	Покраска машинного зала
	п/м
	200
	39,6
	0
	39,6
	май
	июль
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	3173,0
	0
	3173,0
	
	
	
	

	5.2. Производственный участок «ГТЭС п. Де-Кастри»

	Ревизия ПАЭС № 2
	Техническое обслуживание, текущий ремонт
	шт.
	1
	825,1
	0
	825,1
	согласно регламенту
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	825,1
	0
	825,1
	
	
	
	

	5.3. Производственный участок «Электро- сетевое хозяйство п. Де-Кастри»

	Ремонт внутрипоселковой ЛЭП 10 кВ п. Де-Кастри
	Замена опор, замена проводов АС-50 на СИП 3-1-50, замена крюков, изоляторов, колпачков
	км
	1,5
	211,6
	0
	211,6
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт внутрипоселковой ЛЭП 0,4 кВ п. Де-Кастри
	Замена опор, замена проводов, замена крюков, изоляторов, колпачков
	км
	3,5
	205,9
	0
	205,9
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Обслуживание, подготовка трансформаторных подстанций
	Ревизия, техническое обслуживание
	шт.
	5
	250,2
	0
	250,2
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Замена воздушно- кабельных вводов в жилых домах п. Де-Кастри
	Демонтаж старых вводов. Подвеска и подключение электрических вводов сечением 16 мм²
	км
	2,5
	194,7
	0
	194,7
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	862,4
	0
	862,4
	
	
	
	

	5.4. Производственный участок «Газовая котельная п. Де-Кастри»

	Текущий ремонт газового котла №1 на котельной
	Ревизия, текущий ремонт
	шт.
	1
	15,1
	0
	15,1
	май
	июнь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт газового котла №2 на котельной
	Ревизия, текущий ремонт
	шт.
	1
	15,1
	0
	15,1
	май
	июнь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт технологического оборудования котельной
	Ревизия, текущий ремонт запорной арматуры, насосных агрегатов, трубопроводов, подрывных клапанов, грязеуловителя, теплообменников
	
	
	544,6
	0
	544,6
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	574,8
	0
	574,8
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	5435,3
	0
	5435,3
	
	
	
	

	6. МУП «Тахтинский ЖЭК»

	6.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Тахта»

	Средний ремонт ДГРА № 2 АД-200С
	Замена форсунок, регулятора оборотов, техническое обслуживание
	шт.
	1
	100,0
	0
	100,0
	июнь
	август
	Глава поселения,

Директор предприятия
	

	Текущий ремонт ДГА САТ GEP-500
	Ревизия, техническое обслуживание
	шт.
	1
	30,0
	0
	30
	июнь
	октябрь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт здания ДЭС
	Ремонт дверных проемов
	объект
	1
	20,0
	0
	20,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	150,0
	0
	150,0
	
	
	
	

	6.2. Производственный участок «Угольная котельная с. Тахта»

	Текущий ремонт отопительных котлов
	Вскрытие, чистка боровов, колосников, замена кирпичей, сборка, побелка
	шт.
	3
	80,0
	0
	80,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт теплотрассы
	Ревизия, замена утепляющего покрытия, колодцев
	п. м
	50
	10
	0
	10
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт технологического оборудования котельной
	Ревизия, техническое обслуживание центробежных насосов
	шт.
	4
	5,0
	0
	5,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт основания дымовой трубы котельной
	Заливка фундамента, укрепление растяжек
	шт.
	1
	70,0
	0
	70,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт здания котельной, ремонт ограждения
	Ремонт дверных проемов, системы отопления, цементная стяжка полов котельной, косметический ремонт, выборочный ремонт ограждения котельной
	шт.
	1
	28,0
	0
	28,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	193,0
	0
	193,0
	
	
	
	

	6.3. Производственный участок «Водосборник  с. Тахта»
	

	Ремонт водяного насоса
	Ревизия, набивка сальников, сборка, центровка
	шт.
	1
	3,0
	0
	3,0
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Замена накопительной емкости и ремонт здания водозабора
	Монтаж емкости, ремонт здания (деревянного исполнения)
	шт.
	1
	170,0
	170,0
	0
	июнь
	октябрь
	Глава поселения. директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	173,0
	170,0
	3,0
	
	
	
	

	6.4. Производственный участок «Поселковая баня с. Тахта»

	Чистка колодца, дренажной канавы
	Вскрытие, зачистка от грязи, засыпка, очистка от грязи дренажной канавы
	шт.
	1
	16,0
	0
	16,0
	сентябрь
	октябрь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт отопительного котла
	Замена колосников, чистка дымоходов, побелка
	шт.
	1
	15
	0
	15,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт здания бани, ремонт помещения парной
	Утепление потолка, стен
	шт.
	1
	33,0
	0
	33,0
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	64,0
	0
	64,0
	
	
	
	

	6.5. Производственный участок «Транспортный цех»

	Ремонт отопительного котла, отопительной системы гаража
	Чистка боровов, дымоходов, замена колосников.

Промывка радиаторов, замена регистров
	шт.
	1
	46,0
	0
	46,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт здания гаража
	Выборочный ремонт крыши, ремонт ворот, укрепление балок
	
	
	63,0
	0
	63,0
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	109,0
	
	109,0
	
	
	
	

	6.6. Производственный участок «Склад ГСМ»

	Подготовка емкостей к приему топлива
	Покраска емкостей, ремонт крышек, обваловка, нумерация
	шт.
	11
	75,0
	0
	75,0
	май
	июнь
	Директор предприятия
	

	Ремонт ограждения склада ГСМ, устройство заземления
	Выборочный ремонт ограждения, замена столбов, устройство заземления емкостей, минерализованной полосы
	п/м
	200
	48,0
	0
	48,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	123,0
	0
	123,0
	
	
	
	

	6.7. Здание администрации предприятия

	Ремонт системы отопления
	Зачистка дымоходов отопительного котла, промывка системы отопления
	шт.
	1
	5,0
	0
	5,0
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт здания конторы
	Выборочный ремонт кровли, обустройство завалин, утепление
	здание
	1
	10,0
	0
	10,0
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	15,0
	
	15,0
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	827,0
	170,0
	657,0
	
	
	
	

	7. МУП СП «Село Булава» «Булавинское ТЭП»
	

	7.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Булава»
	

	Ремонт Д/Г- 72 № 2
	Капитальный ремонт дизельгенератора
	шт.
	1
	500,0
	0
	500,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Замена силового автомата на ДЭС
	Демонтаж, приобретение, монтаж силового автомата.
	шт.
	1
	25,0
	0
	25,0
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт трансформаторных подстанций
	Ревизия, доливка масла, замена кабельной продукции, покраска
	шт.
	14
	30,0
	0
	30,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Капитальный ремонт внутрипоселковой ЛЭП
	Установка опор, перекладка, регулировка проводов, демонтаж старых опор
	км
	8
	713,5
	0
	713,5
	июнь
	октябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	1268,5
	0
	1268,5
	
	
	
	

	7.2. Производственный участок «Угольная котельная с. Булава»

	Ремонт технологического оборудования котельной
	Ревизия и текущий ремонт центробежных насосов, дымососов, поддувов
	шт.
	10
	88,0
	0
	88,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт теплотрассы
	Ревизия и текущий ремонт теплотрассы, утепление, ремонт коробов
	п. м
	470
	254,7
	0
	254,7
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт помещения котельной
	Косметический ремонт, покраска, побелка
	шт.
	1
	9,0
	0
	9,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	351,7
	
	351,7
	
	
	
	

	7.3. Производственный участок «Водопроводно-канализационный участок с. Булава»

	Капитальный ремонт водопровода
	Кап. ремонт участка водопроводной сети «Котельная - баня»
	п. м
	882
	127,0
	0
	127,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ревизия, текущий ремонт запорной арматуры теплосетей
	Ревизия, ремонт, замена задвижек
	шт.
	14
	73,0
	0
	73,0
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Ревизия, ремонт канализационной сети
	Зачистка канализационных труб, ремонт сети
	км
	1,6
	50,0
	0
	50,0
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	250,0
	0
	250,0
	
	
	
	

	7.4. Производственный участок «Гараж»

	Текущий ремонт автотранспорта
	Ревизия, ремонт, ТО водовозных машин
	шт.
	2
	100
	0
	100
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	100
	0
	100
	
	
	
	

	7.5. Производственный участок «Поселковая баня»

	Ремонт помещения поселковой бани
	Выборочный ремонт стен, окон, замена остекления
	шт.
	1
	80,1
	0
	80,1
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	80,1
	0
	80,1
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	2050,3
	0
	2050,0
	
	
	
	

	8. МУП «Софийский ТЭК»

	8.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Софийск»

	Обустройство территории новой ДЭС
	Строительство тротуаров
	м
	80
	18,5
	0
	18,5
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	
	Строительство ограждения
	п/м
	120
	40,6
	0
	40,6
	
	
	
	

	Итого по объекту:
	
	
	59,1
	0
	59,1
	
	
	
	

	8.2. Производственный участок «Производственно-сетевое хозяйство с. Софийск»

	Ремонт, подготовка школьной котельной
	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения
	объект
	1
	190,8
	0
	190,8
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт, подготовка дровяной котельной «Ростелеком»
	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения
	объект
	1
	27,4
	0
	27,4
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт теплотрассы
	Капитальный ремонт теплотрассы, выборочная замена труб, утеплителя, сварочные работы
	п. м
	300
	136,1
	0
	136,1
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	354,3
	0
	354,3
	
	
	
	

	8.3. Производственный участок «Водо-канализационный участок с. Софийск»

	Ремонт зданий водонапорных скважин № 1, № 2
	Ремонт полов, косметический ремонт
	кв. м
	39
	16,9
	0
	16,9
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Ремонт поселковой бани
	Ремонт здания, текущий ремонт отопительных котлов, технологического оборудования
	объект
	1
	198,1
	0
	198,1
	июль
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	215,0
	0
	215,0
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	628,4
	0
	628,4
	
	
	
	

	9. МУП «Сусанинское ЖКХ»
	

	9.1. Производственный участок «ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды»
	

	Ремонт газопоршневых агрегатов на ГПЭС
	Ремонт и модернизация газопоршневых агрегатов ГДГ-90
	шт.
	3
	525,4
	0
	525,4
	май
	июль
	Директор предприятия
	

	Ремонт трансформаторных подстанций
	Ревизия, ремонт, доливка масла
	шт.
	13
	687,0
	0
	687,0
	май
	октябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	1212,4
	0
	1212,4
	
	
	
	

	9.2. Производственный участок «Газовая модульная котельная с. Аннинские Минеральные Воды»

	Ремонт сетевого оборудования газовой котельной
	Ревизия, текущий ремонт 

2-х газовых котлов, технологического оборудования
	объект
	1
	185,34
	0
	185,34
	июль
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт теплотрассы от газовой котельной
	Ревизия, капитальный ремонт теплосети, утепление, ремонт коробов
	п. м
	220,0
	59,96
	0
	59,96
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	245,3
	0
	245,3
	
	
	
	

	9.3. Производственный участок «Угольная котельная с. Сусанино»

	Ремонт угольной котельной
	Ревизия, текущий ремонт 

2-х отопительных котлов, технологического оборудования
	объект
	1
	189,9
	0
	189,9
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт теплосети с. Сусанино
	Ревизия, текущий ремонт теплотрассы, с заменой запорной арматуры
	п. м.
	256
	138,5
	0
	138,5
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт помещения бани
	Косметический ремонт, приобретение каменки
	объект
	1
	107,6
	0
	107,6
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	436,0
	0
	436,0
	
	
	
	

	9.4. Производственный участок «Водо-канализационный участок»

	Ремонт водопроводных сетей
	Ремонт водопроводной сети, замена запорной арматуры на накопительных емкостях на водонапорных скважинах
	п/м
	100
	93,2
	0
	93,2
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт канализационных сетей
	Ревизия, ремонт канализационной сети, ремонт колодцев
	п/м
	50
	137,0
	0
	137,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	230,2
	0
	230,2
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	2123,9
	0
	2123,9
	
	
	
	

	10. МУП УМР «Мариинский ТЭК»

	10.1. Производственный участок «Дизельная электростанция п. Мариинский Рейд»

	Капитальный ремонт ДГ-72 №1 
	Ревизия, замена деталей, сборка
	шт.
	1
	215,0
	0
	215,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт ДГ-72 №2, №3
	Ревизия, регламентные работы
	шт.
	2
	140,0
	0
	140,0
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Капитальный ремонт ЛЭП
	Установка опор, перекладка, регулировка проводов, демонтаж старых опор
	км
	1,6
	500,0
	0
	500,0
	июнь
	октябрь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт ЛЭП
	Установка пасынков, замена проводов, регулировка проводов
	км
	2,5
	278,0
	0
	278,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ревизия топливной емкости на ДЭС
	Ревизия, зачистка, ремонт запорной арматуры
	шт.
	1
	33,0
	0
	33,0
	май
	июнь
	Директор предприятия
	

	Ремонт градирни
	Ревизия, зачистка от грязи, ремонт задвижек
	шт.
	1
	34,4
	0
	34,4
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	1200,4
	0
	1200,4
	
	
	
	

	10.2. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Большие Санники»

	Капитальный ремонт ДГ АД-200С
	Ревизия, замена деталей, сборка
	шт.
	1
	200,0
	0
	200,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт здания ДЭС
	Косметический ремонт, ремонт технологического оборудования, ремонт градирни
	объект
	1
	137,8
	0
	137,8
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Капитальный ремонт ЛЭП
	Установка опор, перекладка, регулировка проводов. Демонтаж старых опор
	км
	0,8
	200,0
	0
	200,0
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	537,8
	0
	537,8
	
	
	
	

	10.3. Производственный участок «Котельное хозяйство»

	Ремонт котельной бани с. Мариинское
	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения
	объект
	1
	75,6
	0
	75,6
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт теплотрассы котельной бани с. Мариинское
	Текущий ремонт, сварочные работы, утепление
	п. м
	20
	88,5
	0
	88,5
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт котельной клуба с. Мариинское
	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения
	объект
	1
	184,6
	0
	184,6
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт теплотрассы котельной клуба с. Мариинское
	Текущий ремонт, сварочные работы, утепление
	п. м
	40
	79,2
	0
	79,2
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт котельной школы п. Мариинский Рейд
	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения
	объект
	1
	170,7
	0
	170,7
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт котельной бани п. Мариинский Рейд
	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения
	объект
	1
	158,5
	0
	158,5
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Капитальный ремонт котельной школы с. Санники
	Ремонт стен, крыши, замена кровли
	объект
	1
	500,0
	0
	500,0
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт котельной бани с. Санники
	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения
	объект
	1
	122,0
	0
	122,0
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объектам:
	
	
	1379,1
	0
	1379,1
	
	
	
	

	10.4. Производственный участок «Водоснабжение»
	

	Текущий ремонт накопительных емкостей на водонапорных скважинах
	Зачистка емкости, сварочные работы, хлорирование
	шт.
	4
	33,6
	0
	33,6
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт технологического оборудования водонапорных скважин
	Ревизия, зачистка контактов, набивка сальников, центровка электронасосов, замена электропроводки
	шт.
	4
	89,6
	0
	89,6
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт отопительной системы водонапорных скважин
	Ревизия, чистка котлов, дымоходов
	объект
	4
	74,8
	0
	74,8
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объектам
	
	
	198,0
	0
	198,0
	
	
	
	

	10.5. Производственный участок «Поселковые бани»
	

	Ремонт бани с. Мариинское
	Косметический ремонт. Ремонт системы отопления
	объект
	1
	75,0
	0
	75,0
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт бани п. Мариинский Рейд
	Ремонт системы отопления
	объект
	1
	122,8
	0
	122,8
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт бани с. Санники
	Косметический ремонт
	объект
	1
	47,5
	0
	47,5
	Июль
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объектам:
	
	
	245,3
	0
	245,3
	
	
	
	

	10.6. Производственный участок «Склад ГСМ, гараж»
	

	Текущий ремонт технологического оборудования
	Ревизия и ремонт насосного оборудования, запорной арматуры
	шт.
	5
	7,1
	0
	7,1
	май
	июнь
	Директор предприятия
	

	Подготовка склада к приему топлива
	Зачистка емкостей, ремонт и опрессовка топливопроводов, ремонт оснований под резервуарами, обваловка
	объект
	1
	82,9
	0
	82,9
	май
	июнь
	Директор предприятия
	

	Ремонт ограждения территории склада ГСМ
	Установка столбов, монтаж сплошного забора
	кв. м
	120
	65,0
	0
	65,0
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Ремонт помещения склада ГСМ
	Побелка, покраска, замена стекол, утепление
	кв. м
	56
	6,3
	0
	6,3
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объектам:
	
	
	161,3
	0
	161,3
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	3721,9
	0
	3721,9
	
	
	
	

	11. МУП УМР «Циммермановское КХ»
	

	11.1. Производственный участок «Электростанция п. Циммермановка»
	

	Монтаж трансформаторной подстанции в п. Решающий
	Приобретение и монтаж ТП, мощностью 160 кВА 
	шт.
	1
	182,3
	0
	182,3
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Ремонт ГПЭА Г98, Г 98М
	Ремонт газопоршневых агрегатов на электростанции
	шт.
	2
	272,8
	0
	272,8
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Установка прибора учета расхода газа
	Приобретение и монтаж прибора учета расхода газа. Проведение пуско-наладочных работ.
	шт.
	1
	450,0
	0
	450,0
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт трансформаторных подстанций 
	Ревизия, текущий ремонт, замена приборов учета эл. энергии
	шт.
	10
	71,6
	0
	71,6
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт градирни
	Ревизия, зачистка от грязи, ремонт задвижек
	шт.
	1
	498,5
	0
	498,5
	июль
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Капитальный ремонт внутрипоселковой ЛЭП
	Замена опор, перекладка, регулировка проводов
	км
	0,6
	500,8
	0
	500,8
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт внутрипоселковой ЛЭП
	Замена опор, проводов
	км
	1,6
	400,2
	0
	400,2
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Установка приборов учета электр. энергии у потребителей
	Установка приборов учета на вводах, в метал. щитах
	шт.
	50
	149,0
	0
	149,0
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	2525,2
	0
	2525,2
	
	
	
	

	11.2. Производственный участок «Тепло-, водо-, канализационное хозяйство п. Циммермановка»

	Проведение ремонтных работ газовых котлов на котельной

 п. Циммермановка
	Ревизия, проведение необходимых ремонтных работ, приобретение и замена горелки
	шт.
	4
	400,3
	0
	400,3
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт паропровода
	Замена участков трубопровода. Замена (ремонт) задвижек, теплоизоляция
	
	
	219,0
	0
	219,0
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт здания парокотельной
	Косметический ремонт.
	кв.м
	110
	129,3
	0
	129,3
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Подготовка, ремонт технологического оборудования котельной
	Ревизия, проведение необходимых ремонтных работ, ТО
	шт.
	2
	54,4
	0
	54,4
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ревизия водопроводной сети 
	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры, замена клапанов в колонках 
	шт.
	16
	91,4
	0
	91,4
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт ограждения канализационного септика
	Ограждение территории септика- ул. Лесная, район д/сада
	кв.м
	100
	21,3
	0
	21,3
	май
	июнь
	Директор предприятия
	

	Ревизия и ремонт канализационных колодцев
	Чистка от грязи, ремонт канализационных колодцев
	шт.
	16
	175,6
	0
	175,6
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Ремонт спец.автотранспорта, обслуживающего канал. участки
	Ревизия, ремонт автомобилей КО-503
	шт.
	2
	148,5
	0
	148,5
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт центрального водопровода
	Ревизия и ремонт запорной арматуры, чистка распределительных колодцев, ремонт водопровода по ул. Профсоюзной, 60 лет Октября
	м/п
	100
	171,3
	0
	171,3
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт теплосети
	Текущий ремонт

Капитальный ремонт
	м/п
	200

550
	112

297
	0

0
	112

297
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	1820,1
	0
	1820,1
	
	
	
	

	11.3. Производственный участок «Дровяная котельная п. Быстринск»

	Ремонт, подготовка  котельной п. Быстринск
	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения
	объект
	1
	245,8
	0
	245,8
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт теплотрассы котельной п. Быстринск
	Ревизия, замена труб, сварочные работы, утепление
	п. м
	160
	108,5
	0
	108,5
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	354,3
	0
	354,3
	
	
	
	

	11.4. Производственный участок «Дровяная котельная п. Решающий»

	Ремонт, подготовка котельной п. Решающий
	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт
	объект
	1
	76,4
	0
	76,4
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт теплотрассы котельной п. Решающий
	Ревизия, замена труб, сварочные работы, утепление
	п. м
	120
	93,9
	0
	93,9
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	168,5
	0
	168,5
	
	
	
	

	11.5. Производственный участок «Водозабор п. Решающий»
	

	Текущий ремонт здания водозабора
	Утепление здания, устройство ограждения
	объект
	1
	103,6
	0
	103,6
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Установка прибора учета расхода воды
	Снижение потерь, жесткий контроль за расходованием воды 
	шт.
	2
	44,0
	0
	44,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	147,6
	0
	147,6
	
	
	
	

	11.6. Производственные участки «Транспортный цех»

	Ревизия и текущий ремонт автотракторной техники
	Проведение ремонтных работ и ТО
	шт.
	4
	115,0
	0
	115,0
	май
	октябрь
	Директор предприятия
	

	Реконструкция склада АТЦ под столярный цех
	Строительство диспетчерской, оборудование столярного цеха
	объект
	1
	503,7
	0
	503,7
	май
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объектам:
	
	
	618,7
	0
	618,7
	
	
	
	

	11.7. Производственный участок «Водозабор п. Циммермановка»

	Ремонт накопительных емкостей на скважинах
	Ревизия, текущий ремонт, зачистка, хлорирование, ремонт запорной арматуры
	шт.
	2
	184,0
	0
	184,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Установка прибора учета подъема воды
	Снижение потерь, жесткий контроль за расходованием воды
	шт.
	2
	46,2
	0
	46,2
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Установка прибора расхода холодной воды
	Снижение потерь, жесткий контроль за расходованием воды
	шт.
	2
	20,0
	0
	20,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт водопроводных колодцев на водозаборе
	Ревизия, текущий ремонт, зачистка от грязи
	шт.
	2
	15,2
	0
	15,2
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	265,4
	0
	265,4
	
	
	
	

	11.9. Производственный участок «Поселковая баня п. Циммермановка»

	Строительство помещения кассы
	Реконструкция помещения, обустройство помещения кассы
	объект
	1
	8,1
	0
	8,1
	май
	июнь
	Директор предприятия
	

	Ремонт помывочных отделений бани
	Текущий ремонт
	объект
	2
	26,5
	0
	26,5
	май
	июнь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	34,6
	0
	34,6
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	5934,4
	0
	5934,4
	
	
	
	

	12. МУП «ЖКХ Де-Кастринского СП»

	12.1. Производственные участки «ДЭС с. Кизи», «ДЭС с. Чильба»

	Ремонт внутрипоселковой ЛЭП с. Чильба
	Замена опор, перекладка, регулировка проводов
	км.
	2
	89,7
	0
	89,7
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт внутрипоселковой ЛЭП с. Кизи
	Замена опор, перекладка, регулировка проводов
	км.
	2
	22,2
	0
	22,2
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объектам:
	
	
	111,9
	0
	111,9
	
	
	
	

	12.2. Производственный участок «Водопроводно-канализационное хозяйство п. Де-Кастри»

	Ремонт канализационных колодцев
	Ревизия, текущий ремонт, ремонт оголовков
	шт.
	10
	143,9
	0
	143,9
	июль
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт водопроводной сети по ул. Чихачева– ул. Заречная

п. Де-Кастри
	Замена труб, утепление
	п. м
	200
	157,9
	0
	157,9
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт скважины
	Строительство, обустройство помещения
	объект
	1
	87,3
	0
	87,3
	июль
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	389,1
	0
	389,1
	
	
	
	

	12.3. Производственный участок «Тепловые сети п. Де-Кастри»
	

	Ремонт теплотрассы 6-й квартал
	Ремонт короба, утепление, выборочный ремонт труб
	п. м
	200
	218,5
	0
	218,5
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Подготовка котельной «Сомон»
	Текущий ремонт здания, чистка котлов
	объект
	1
	56,2
	0
	56,2
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	274,7
	0
	274,7
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	775,7
	0
	775,7
	
	
	
	

	13. МУП СП «Богородское ЖКХ»
	

	13.1. Производственный участок «Водо-канализационный участок»
	

	Промывка накопительной емкости водонапорной скважины
	Зачистка от емкости от грязи, промывка под давлением
	шт.
	1
	220,0
	0
	220,0
	май
	июнь
	Директор предприятия
	

	Ремонт водоразборных колонок
	Ревизия, текущий ремонт
	шт.
	14
	10,0
	0
	10,0
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Ремонт водопроводных колодцев
	Ревизия, ремонт оголовок, зачистка, промывка
	шт.
	18
	150,0
	0
	150,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Промывка системы отопления благоустроенного жилого фонда поселения
	Ревизия, промывка системы отопления
	домов
	16
	240,0
	0
	240,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Зачистка канализационного септика ул. Партизанская 1
	Зачистка колодца, ревизия, текущий ремонт
	шт.
	1
	80,0
	0
	80,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Зачистка канализационного септика ул. Ленина 17.
	Зачистка колодца, ревизия, текущий ремонт
	шт.
	1
	73,0
	0
	73,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт и зачистка канализационных колодцев
	Ревизия, текущий ремонт, ремонт оголовок, зачистка от грязи
	шт.
	21
	85,0
	0
	85,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	858,0
	0
	858,0
	
	
	
	

	13.2. Производственный участок «Транспортный цех»

	Ремонт кровли гаража
	Ревизия, монтаж новой кровли
	кв. м
	1100
	350,0
	0
	350
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт помещения ВКУ
	промывка системы отопления
	объект
	1
	37,0
	0
	37,0
	август
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	387,0
	
	387,0
	
	
	
	

	13.3. Производственный участок «Поселковая баня»

	Ремонт системы отопления поселковой бани
	Ревизия, текущий ремонт
	
	30
	85,0
	0
	85,0
	июнь
	август
	
	

	Текущий ремонт помещения бани
	Косметический ремонт: побелка, покраска
	объект
	1
	55,0
	0
	55,0
	июнь
	август
	
	

	Итого по объекту:
	
	
	140,0
	
	140,0
	
	
	
	

	13.4. Производственный участок «Котельная»

	Профилактический ремонт котлов
	Чистка боровов, дымоходов, текущий ремонт, опрессовка, обмуровка
	шт.
	2
	40,0
	0
	40,0
	июнь
	август
	
	

	Итого по объекту:
	
	
	40,0
	0
	40,0
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	1455,0
	0
	1455,0
	
	
	
	

	14. МУП «Солонцовское КХ»

	14.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Солонцы»

	Средний ремонт ДГА АД-200С  №2
	Ревизия, ремонт, замена деталей
	шт.
	1
	200,0
	0
	200,0
	июнь
	октябрь
	Директор предприятия
	

	Реконструкция системы охлаждения ДГА 315 
	Монтаж емкости для охлаждения 
	шт.
	1
	6,0
	0
	6,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Средний ремонт ДГ АД 200С 
	Ревизия, ремонт, замена деталей
	шт.
	1
	100,0
	0
	100,0
	май
	июнь
	Директор предприятия
	

	Ремонт здания ДЭС
	Замена полов, косметический ремонт
	кв.м
	20
	43,0
	0
	43,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт линии электропередач Солонцы ( Кольчём
	Замена 60 опор, натяжка, регулировка проводов
	км
	3
	35,0
	0
	35,0
	май
	октябрь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт внутрипоселковой ЛЭП с. Солонцы
	Натяжка, регулировка проводов
	км
	4
	7,0
	0
	7,0
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт трансформаторных подстанций
	Замена масла, зачистка контактов, устройство заземления
	шт.
	8
	5,0
	0
	5,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	432,0
	0
	432,0
	
	
	
	

	14.2. Производственный участок «Транспортный цех, склад ГСМ»

	Ремонт техники
	Ремонт автотракторной техники
	ед.
	4
	43,0
	0
	43,0
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт изгороди склада ГСМ
	Замена столбов, прожилин
	п/м
	70
	33,0
	0
	33,0
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Реконструкция трубопровода склада ГСМ
	Замена трубы от склада ГСМ до ДЭС, ремонт системы топливопровода
	п/м
	50
	40,0
	0
	40,0
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объектам:
	
	
	116,0
	0
	116,0
	
	
	
	

	14.3. Производственный участок «Водонапорная башня, насосная станция»

	Ремонт здания водонапорной башни с. Солонцы
	Выборочный ремонт сруба
	объект
	1
	12,0
	0
	12,0
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт накопительной емкости 
	Текущий ремонт, сварочные работы, утепление
	шт.
	1
	10,0
	0
	10,0
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	22,0
	0
	22,0
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	570,0
	0
	570,0
	
	
	
	

	15. ООО «Дудинское КХ»

	15.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Дуди»
	

	Текущий ремонт АД-200С №1
	Ревизия, регламентные ремонтные работы
	шт.
	1
	15,0
	0
	15,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Средний ремонт АД-200С №2
	Ревизия, ремонт помпы, замена топливного насоса
	шт.
	1
	75,0
	0
	75,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт АД-100С №3
	Ревизия, регламентные ремонтные работы
	шт.
	1
	55,0
	0
	55,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт технологического оборудования ДЭС
	Ревизия, ремонт топливопроводов, насосного оборудования, запорной арматуры
	
	
	48,0
	
	48,0
	май
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт ЛЭП
	Замена опор, проводов
	км
	8
	300,0
	0
	300,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Подготовка емкостей склада ГСМ к приему топлива
	Зачистка, ремонт технологических трапов, обваловка, ремонт топливопроводов
	шт.
	4
	26,0
	0
	26,0
	апрель
	июнь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	519,0
	0
	519,0
	
	
	
	

	15.2. Производственный участок «Угольная котельная с. Дуди»

	Текущий ремонт отопительных котлов
	Ревизия, чистка дымоходов, боровов, промывка,

покраска
	шт.
	2
	8,0
	0
	8
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт технологического оборудования котельной
	Ревизия, ремонт насосного оборудования, набивка сальников.
	ед.
	2
	8,5
	0
	8,5
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Ремонт теплосети
	Текущий ремонт, сварочные работы, утепление
	п. м
	40
	31,0
	0
	31,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Ремонт помещения поселковой бани
	Косметический ремонт
	объект
	1
	42,0
	0
	42,0
	июнь
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	89,5
	0
	89,5
	
	
	
	

	15.3. Производственный участок «Транспортный цех с. Дуди»

	Ремонт автотранспорта
	Ревизия, текущий ремонт
	ед.
	2
	31,0
	0
	31,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт кровли гаража
	Заливка битумом
	кв. м
	60,0
	25,0
	0
	25,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	56,0
	0
	56,0
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	664,5
	0
	664,5
	
	
	
	

	16. МУП КСП «Киселевское ЖКХ»

	16.1  Производственный участок «Дизельная электростанция с. Киселевка»

	Капитальный ремонт внутрипоселковой ЛЭП  с. Киселевка
	Замена опор, перекладка, регулировка проводов
	км
	1
	80,0
	0
	80,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт внутрипоселковой ЛЭП  с. Киселевка
	Регулировка проводов

ул. Новая
	км
	1
	5,0
	0
	5,0
	май
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Ремонт производственных помещений ДЭС
	Косметический ремонт
	
	
	10,0
	0
	10,0
	июнь
	июль
	Директор предприятия
	

	Ревизия ДГА САТ GEP-320
	Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт
	шт.
	1
	100,0
	0
	100,0
	июль
	октябрь
	Директор предприятия
	

	Текущий ремонт ТП
	Ревизия, текущий ремонт, замена вводов, автоматов, масла
	шт.
	5
	15,0
	0
	15,0
	июнь
	сентябрь
	Директор предприятия
	

	Капитальный ремонт ДГА 72
	Ревизия, замена деталей
	шт.
	1
	568,0
	0
	568,0
	июль
	сентябрь
	Директор предприятия


	

	Ремонт водопроводной сети ДЭС
	Замена труб водопровода на ДГА 72
	п/м
	15
	10,0
	0
	10,0
	июль
	август
	Директор предприятия
	

	Итого по объекту:
	
	
	788,0
	0
	788,0
	
	
	
	

	Итого по предприятию:
	
	
	788,0
	0
	788,0
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЙОНУ:
	
	
	32 922,7
	670,0
	32 252,7
	
	
	
	


________________
Начальник отдела ЖКХ
администрации района
Р.Н. Бабин

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации
Ульчского муниципального района

Хабаровского края

                                                                                        от 30.04.2013 № 408-па
МЕРОПРИЯТИЯ

по рациональному использованию топлива, сокращению коммерческих потерь электрической и тепловой энергии на предприятиях топливно-энергетического комплекса Ульчского муниципального района на 2013 год
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Источники финансирования
	Экономический эффект
	Ответственный за исполнение


	1
	2

3
	3
	4
	5
	6

	1.
	МУП Тахтинский ЖЭК» с. Тахта

	1.1.
	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода топлива на ДЭС и котельных
	май ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Директор

(Лебеденко А.Н.)

	1.2.
	Установка (замена) 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 июля
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%
	Директор

(Лебеденко А.Н.)

	1.3.
	Приобретение прибора учёта топлива, принимаемого с танкера в навигацию
	июнь ( сентябрь
	Средства предприятия
	Контроль за количеством принимаемого топлива
	Директор

(Лебеденко А.Н.)

	1.4.
	Приобретение и монтаж прибора контроля и учета расхода топлива на ДЭС
	июнь ( октябрь
	Средства предприятия
	Контроль за количеством расходуемого топлива
	Директор

(Лебеденко А.Н.)

	1.5.
	Замена утепляющего покрытия теплотрассы котельная- школа (100 п/м)
	август
	Средства предприятия
	Снижение потерь тепловой энергии
	Директор

(Лебеденко А.Н.)

	2.
	МУП «Тырское КХ» п. Тыр

	2.1.
	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода топлива на ДЭС и котельной
	июнь ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Директор

(Глещинский Е.В.)

	2.2.
	Приобретение и монтаж прибора контроля и  учета расхода топлива на ДЭС
	до 01 июля
	Средства предприятия
	Контроль за количеством расходуемого топлива
	Директор

(Глещинский Е.В.)

	2.3.
	Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения на ДЭС
	июнь ( октябрь
	Средства предприятия
	Контроль за движением топлива на ДЭС
	Директор

(Глещинский Е.В.)

	2.4.
	Установка (замена) 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 июля
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%
	Директор

(Глещинский Е.В.)

	2.5.
	Замена утепляющего покрытия теплотрассы котельная- д/сад (50 п/м)
	август
	Средства предприятия
	Снижение потерь тепловой энергии
	Директор

(Глещинский Е.В.)

	3.
	ООО «Богородская ТЭЦ» с. Богородское

	3.1.
	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода
	май ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Генеральный директор
(Руссков П.В.)

	3.2.
	Установка (замена) 70 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 июля
	Средства предприятия
	Доведение коммерческих потерь до нормативных значений
	Генеральный директор
(Руссков П.В.)

	3.3.
	Замена утепляющего покрытия теплотрассы котельная- больничный комплекс (100 п/м)
	май ( сентябрь
	Средства предприятия
	Снижение потерь тепловой энергии
	Генеральный директор

(Руссков П.В.)

	4.
	МУП СП «Село Булава» БУЛАВИНСКОЕ ТЭП

	4.1.
	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода топлива на ДЭС и котельной
	май ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Директор

(Химич В.А.)

	4.2.
	Установка (замена) 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 июля
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%
	Директор

(Химич В.А.)

	4.3.
	Поэтапный капитальный ремонт внутри поселковых линий электропередачи 3 км., замена 60 опор, эл. провода
	май ( октябрь
	Бюджет сельского поселения, средства предприятия
	Снижение потерь электрической энергии в сетях на 3%
	Глава сельского поселения
(Росугбу Н.П.),

Директор
(Химич В.А.)

	4.4.
	Утепление теплотрасс: ремонт коробов, замена утепляющего покрытия (котельная-школа) 100 п/м
	июнь ( август
	Средства предприятия
	Снижение потерь тепловой энергии
	Директор
(Химич В.А.)

	4.5.
	Установка на ДЭС прибора контроля и учёта уровня топлива
	сентябрь
	Средства предприятия
	Контроль за расходованием топлива
	Директор

(Химич В.А.)

	5.
	ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» п. Де-Кастри

	5.1.
	Установка (замена) 50 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 июля
	Средства предприятия
	Доведение

коммерческих потерь до нормативных значений
	Генеральный директор

(Кожевников Ю.И.)

	5.2.
	Поэтапный капитальный ремонт внутри поселковых линий электропередачи 5 км., замена 100 опор, эл. провода
	июнь ( сентябрь
	Средства предприятия
	Доведение коммерческих потерь до нормативных значений
	Генеральный директор

(Кожевников Ю.И.)

	5.3.
	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода топлива на электростанции и котельной
	июнь ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Генеральный директор

(Кожевников Ю.И.)

	6.
	МУП «Софийский ТЭК» с. Софийск

	6.1.
	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода дизельного топлива и угля на ДЭС и котельной
	июнь ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Директор

(Антонюк А.В.)

	6.2.
	Поэтапный капитальный ремонт внутрипоселковых ЛЭП с. Софийск (с заменой 50 опор)
	июнь ( октябрь
	Средства предприятия
	Снижение на 3% потерь электрической энергии в сетях
	Директор

(Антонюк А.В.)

	6.3.
	Калибровка топливной ёмкости на складе ГСМ
	июнь ( август
	Средства предприятия
	Контроль за расходованием топлива
	Директор

(Антонюк А.В.)

	6.4.
	Установка (замена) 70 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 июля
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 5%
	Директор

(Антонюк А.В.)

	7.
	МУП УМР Солонцовское КХ» с. Солонцы

	7.1.
	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода дизельного топлива и угля на ДЭС и котельной
	июнь ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Директор

(Хохлова Т.Г.)

	7.2.
	Установка на ДЭС прибора контроля и учёта уровня топлива
	май ( октябрь
	Средства предприятия
	Контроль за расходованием топлива
	Директор

(Хохлова Т.Г.)

	7.3.
	Установка (замена) 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 июля
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%
	Директор

(Хохлова Т.Г.)

	7.4.
	Поэтапный капитальный ремонт ЛЭП Солонцы ( Кольчём 3 км, замена 60 опор
	май ( октябрь
	Средства предприятия
	Снижение на 3% потерь электрической энергии в сетях
	Директор

(Хохлова Т.Г.)

	8.
	ООО «Дудинское КХ»

	8.1.
	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода дизельного топлива и угля на ДЭС и котельной
	июнь ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Генеральный директор
(Парфенов Б.А.)

	8.2.
	Установка на ДЭС прибора контроля и учёта уровня топлива.
	сентябрь
	Средства предприятия
	Контроль за расходованием топлива
	Генеральный директор
(Парфенов Б.А.)

	8.3.
	Установка (замена) 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 июля
	Средства предприятия
	Снижение

коммерческих потерь электрической энергии на 5%
	Генеральный директор

(Парфенов Б.А.)

	8.4
	Поэтапный капитальный ремонт внутри поселковых линий электропередачи 3 км., замена 60 опор
	май ( октябрь
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 5%
	Генеральный директор
(Парфенов Б.А.)

	9.
	МУП «Ухтинский ТЭК» с. Ухта

	9.1.
	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода дизельного топлива и угля на ДЭС и котельной
	июнь ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Директор

(Чорон А.Н.)

	9.2.
	Установка 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 июля
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии
	Директор

(Чорон А.Н.)

	9,3
	Установка прибора контроля и учёта уровня топлива на ДЭС
	сентябрь
	Средства предприятия
	Контроль за расходованием топлива
	Директор

(Чорон А.Н.)

	10.
	МУП УМР «Мариинское КХ»

	10.1
	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода дизельного топлива и угля на ДЭС и котельной
	июнь ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Директор

(Тулинов Г.П.)

	10.2.
	Установка 200 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 августа
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 5%
	Директор

(Тулинов Г.П.)

	10.3.
	Поэтапный капитальный ремонт внутри поселковых линий электропередачи 2,4 км., замена 60 опор
	май ( октябрь
	Средства предприятия
	Снижение на 3% потерь электрической энергии в сетях
	Директор

(Тулинов Г.П.)

	10.4.
	Установка приборов контроля и учёта уровня топлива  на ДЭС п. Мариинский Рейд, с. Санники
	сентябрь
	Средства предприятия
	Контроль за расходованием топлива
	Директор

(Тулинов Г.П.)

	11.
	МУП УМР «Циммермановское КХ»

	11.1.
	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода дизельного топлива и угля на ДЭС и котельной
	июнь ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Директор

(Пимонов С.В.)

	11.2.
	Установка 100 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 15 июля
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%
	Директор

(Пимонов С.В.)

	11.3
	Монтаж пункта учета расхода природного газа на парокотельной
	июнь
	Средства предприятия
	Контроль за расходованием топлива
	Директор

(Пимонов С.В.)

	12.
	МУП «Сусанинское ЖКХ» с. Сусанино

	12.1
	Проведение энергоаудита потерь тепловой энергии, удельных норм расхода угля на котельной
	июнь ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Директор

(Русских Н.С.)

	12.2
	Установка (замена) 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 июля
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%
	Директор

(Русских Н.С.)

	12.3.
	Установка прибора учета выработки тепловой энергии на угольной котельной с. Сусанино
	январь ( сентябрь
	Средства предприятия
	Контроль за фактической выработкой теплоэнергии
	Директор

(Русских Н.С.)

	13.
	МУП «Савинское ЖКХ» с. Савинское

	13.1
	Проведение энергоаудита потерь электрической энергии, удельных норм расхода дизельного топлива на ДЭС
	июнь – июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Директор

(Ольхова И.В)

	13.2.
	Установка (замена) 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 июля
	Средства предприятия
	Доведение коммерческих потерь до нормативных значений
	Директор

(Ольхова И.В)

	13.3.
	Установка на ДЭС прибора контроля и учёта уровня топлива.
	сентябрь
	Средства предприятия
	Контроль за расходованием топлива
	Директор

(Ольхова И.В)

	14.
	МУП «ЖКХ Де-Кастринского СП»

	14.1
	Проведение энергоаудита потерь электрической энергии, удельных норм расхода дизельного топлива на ДЭС
	июнь ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Вр. и.о. директора
(Гагарин А.В.)

	14.2.
	Установка (замена)10 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 июня
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%
	Вр. и.о. директора

(Гагарин А.В.)

	14.3
	Поэтапный ремонт внутри поселковых линий электропередачи с. Кизи, с. Чильба
	июнь – сентябрь
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%
	Вр. и.о. директора

(Гагарин А.В.)

	.15.
	МУП КСП «Киселевское ЖКХ»

	15.1
	Проведение энергоаудита потерь электрической энергии, удельных норм расхода дизельного топлива на ДЭС
	июнь ( июль
	Средства предприятия
	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов
	Директор
(Мазин Г.С.)

	15.2
	Установка (замена)50 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках
	до 01 июля
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%
	Директор

(Мазин Г.С.)

	15.3
	Установка на ДЭС прибора контроля и учёта уровня топлива.
	сентябрь
	Средства предприятия
	Контроль за расходованием топлива
	Директор

(Мазин Г.С.)

	15.4
	Поэтапный ремонт внутри поселковых ЛЭП с. Киселевка, 1 км, замена 20 опор
	июнь ( сентябрь
	Средства предприятия
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии
	Директор

(Мазин Г.С.)


_____________

Начальник отдела ЖКХ

администрации района
Р.Н. Бабин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
Ульчского муниципального района

Хабаровского края

от 30.04.2013 № 408-па
ПЛАН

работ по текущему ремонту жилищного фонда Ульчского муниципального района в 2013 году
	№ п/п
	Виды работ
	Единицы изменения
	План
	В том числе по кварталам

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Всего,

в том числе
	тыс. руб.
	1264,00
	100
	597,75
	566,25
	

	2.
	Общестроительные работы,

в том числе:
	тыс. руб.
	983,75
	100
	486,75
	397,00
	

	2.1
	ремонт кровель
	дом

м²
	9

1268,0
	
	4

478,0
	5

790
	

	2.2
	ремонт фасадов, подъездов, отмостки
	дом

м²
	5
	
	3
	2
	

	2.3
	ремонт межпанельных швов
	дом

м пог.
	
	
	
	
	

	2.4
	ремонт печей
	шт.
	7
	
	4
	3
	

	2.5
	ремонт дверей, окон
	шт.
	15
	
	10
	5
	

	3.
	Сантехнические работы
в том числе:
	тыс. руб.
	42,00
	
	21,00
	21,00
	

	3.1
	восстановление подъездного отопления
	подъезд,

м пог.
	6

120
	
	3

60
	3

60
	

	3.2
	ремонт розливов водопровода, горячего водоснабжения, отопления
	м пог.
	
	
	
	
	

	3.4
	ремонт стояков отопления
	м пог.
	
	
	
	
	

	3.5
	ремонт внутренней

канализации
	м пог.
	
	
	
	
	

	4.
	Электромонтажные работы, в том числе:
	тыс. руб.
	18,25
	
	
	18,25
	

	4.1
	восстановление работоспособности электроснабжения здания
	зданий

м пог.
	3

215
	
	
	3

215
	

	5.
	Прочие
	тыс. руб.
	220,00
	
	90,0
	130,00
	


________________

Начальник отдела ЖКХ

администрации района
Р.Н. Бабин

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации
Ульчского муниципального района

Хабаровского края

от 30.04.2013 № 408-па
МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилищного фонда Ульчского муниципального района к отопительному сезону 2013 – 2014 года
	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Общее количество многоквартирных домов всех форм собственности (за исключением домов индивидуальной застройки)

	
	
	
	план
	факт

	
	
	
	всего
	всего


	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Промывка внутридомовых систем отопления
	дом
	20
	

	2
	Подготовка элеваторных узлов
	шт.
	20
	

	3
	Установка приборов учета (ТС, ХВС, ЭС)
	шт.
	66
	

	4
	Ремонт кровли
	дом

м²
	9

1268,0
	

	5
	Восстановление теплового контура (дверные, оконные проёмы)
	дом
	12
	

	6
	Паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях
	шт.
	582
	


_______________

Начальник отдела ЖКХ

администрации района
Р.Н. Бабин
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
Ульчского муниципального района

Хабаровского края

от 30.04.2013 № 408-па
ПЛАН
работ по капитальному ремонту жилищного фонда

в сельских поселениях Ульчского муниципального района в 2013 году
	№ п/п
	Виды работ
	Ед. измер.
	План на год
	В том числе по кварталам

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Всего, в том числе
	тыс. руб.
	1272,07
	
	326,2
	763,92
	181,95

	2.
	Общестроительные, 

в том числе:
	тыс. руб.
	985,9
	
	326,2
	546,75
	112,95

	2.1.
	ремонт кровель
	дом

м²
	9

541,67
	
	3

134
	5

332,67
	1

75

	2.2.
	ремонт фасадов, подъездов
	дом

м²
	3

16,84
	
	
	2

16,24
	1

0,6

	2.3.
	ремонт межпанельных швов
	дом

м пог.
	
	
	
	
	

	2.4.
	ремонт печей
	шт./м³
	2 /2,68
	
	2 /2,68
	
	

	2.5.
	ремонт дверей, окон
	шт./м²
	5 /6,0
	
	
	1 /1,2
	4 /4,8

	3.
	Прочие
	тыс. руб.
	286,17
	
	
	217,17
	69,0


_______________

Начальник отдела ЖКХ

администрации района
Р.Н. Бабин

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
Ульчского муниципального района

Хабаровского края

от 30.04.2013 № 408-па
ЗАДАНИЕ

по установке (замене) контрольных приборов учета электрической 
энергии на вводах потребителей
	Наименование

предприятия
	Кол. абонентов
	Замена приборов учета

	
	Всего, ед.
	Заменено всего,
(ед.) на кл.1, кл.2. на 01.01.2013
	Установлено 
(заменено)

контр. приборов на вводах потребителей в пломбир. метал. коробках в 2012г.
	Задание на установку (замену) контр. приборов на вводах потребителей в пломбир. метал. коробках

на 2013г.


	1
	2
	3
	4
	5

	ООО «Богородская ТЭЦ»
	1999
	1999
	159
	70

	ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ»
	1490
	1454
	160
	50

	МУП «Тахтинский ЖЭК»
	311
	311
	24
	20

	МУП ТСП «Тырское КХ»
	290
	290
	25
	20

	МУП СП «Село Булава» БУЛАВИНСКОЕ ТЭП
	612
	612
	76
	20

	МУП «Софийский ТЭК»
	411
	407
	136
	70

	ООО «Дудинское КХ»
	144
	144
	33
	20

	МУП «Ухтинский ТЭК»
	52
	52
	10
	20

	МУП УМР «Мариинское КХ»
	716
	716
	138
	200

	МУП УМР «Циммермановское КХ»
	1068
	1051
	370
	100

	МУП «Сусанинское ЖКХ»
	439
	439
	72
	20

	МУП «ЖКХ Де-Кастринского СП»
	22
	22
	6
	10

	МУП «Савинское ЖКХ»
	155
	155
	22
	20

	МУП «Солонцовское КХ»
	255
	225
	22
	20

	Всего по району:
	7964
	7877
	1253
	660


________________

Начальник отдела ЖКХ
администрации района
Р.Н. Бабин

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
Ульчского муниципального района

Хабаровского края

                                                                                        от 30.04.2013 № 408-па
ЗАДАНИЕ

по завозу горюче смазочных материалов и угля для выработки тепловой и электрической энергии на 2013-2014 годы
	Наименование предприятия
	Объемы на 2013-2014 годы

	
	Уголь ГКО
	Дизельное топливо
	Дизельное масло

	
	ВСЕГО
	в том числе
	ВСЕГО
	в том числе
	ВСЕГО
	в том числе

	
	
	Социальное топливо
	Коммерческое топливо
	
	Социальное топливо
	Коммерческое топливо
	
	Социальное топливо
	Коммерческое топливо


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ООО «Управляющая компания»
	174,7
	72,2
	102,5
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	МУП «Сусанинское ЖКХ»
	386,8
	367,1
	19,7
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	МУП «Тахтинский ЖЭК»
	243,5
	243,5
	0
	395,6
	320,0
	75,6
	1,5
	1,5
	0

	МУП ТСП «Тырское КХ»
	308,25
	277,75
	30,5
	489,5
	377,9
	111,6
	9,3
	8,2
	1,1

	ООО «Дудинское КХ»
	282,6
	272,5
	10,1
	57,3
	0
	57,3
	1,0
	1,0
	0

	МУП УМР «Мариинское КХ»
	596,3
	596,3
	0
	259,4
	0
	259,4
	0
	0
	0

	МУП «Софийский ТЭК»
	666,6
	486,3
	180,3
	454,7
	300,0
	154,7
	3,6
	3,6
	0

	МУП СП «Село Булава» БУЛАВИНСКОЕ ТЭП
	1064,25
	977,35
	86,9
	347,8
	150
	197,8
	4,5
	0
	4,5

	МУП Савинского СП «Савинское ЖКХ»
	0
	0
	0
	276,5
	210,0
	66,5
	2,5
	1,0
	1,5

	МУП КСП «Киселевское ЖКХ»
	0
	0
	0
	420,9
	200,0
	220,9
	3,6
	1,1
	2,5

	МУП «Солонцовское КХ»
	0
	0
	0
	284,5
	284,5
	0
	0,45
	0,45
	0

	Итого:
	3723,0
	3293,0
	430,0
	2986,2
	1842,4
	1143,8
	26,45
	16,85
	9,6

	Предприятия, не участвующие в централизованном завозе топлива 

	ООО «Богородская ТЭЦ» (резервное топливо)
	0
	0
	0
	33,45
	29,45
	4,0
	0
	0
	0

	МУП «Ухтинский ТЭК»
	0
	0
	0
	43,7
	42,9
	0,8
	0,96
	0,96
	0

	МУП «ЖКХ Де-Кастринское СП»
	0
	0
	0
	35,4
	35,1
	0,3
	0,76
	0,76
	0

	ООО «Дудинское КХ»
	0
	0
	0
	224,0
	224,0
	0
	4,1
	4,1
	0

	МУП УМР «Мариинское КХ»
	0
	0
	0
	1004,7
	1004,7
	0
	21,4
	21,4
	0

	МУП «Софийский ТЭК»
	0
	0
	0
	285,7
	285,7
	0
	0
	0
	0

	МУП КСП «Киселевское ЖКХ»
	0
	0
	0
	172,8
	172,8
	0
	10,2
	10,2
	0

	МУП СП «Село Булава» БУЛАВИНСКОЕ ТЭП
	0
	0
	0
	572,8
	572,8
	0
	11,3
	11,3
	0

	МУП Савинского СП «Савинское ЖКХ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,9
	0,9
	0

	Итого:
	0
	0
	0
	2372,55
	2367,45
	5,1
	49,62
	49,62
	0

	Всего:
	3723,0
	3293,0
	430,0
	5358,75
	4209,85
	1148,9
	76,07
	66,47
	9,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_________________

Начальник отдела ЖКХ
администрации района
Бабин Р.Н.
