Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой в деятельности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» выявлены нарушения законодательства об охране окружающей среды

Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой в период с 17.08.2016 по 26.08.2016 проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды в ходе которой в деятельности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» выявлены нарушения.

К проверке в качестве специалистов привлекались представители управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, Департамента Росприроднадзора по ДФО, Дальневосточного управления Ростехнадзора.

На производственной площадке АО «ННК-Хабаровский НПЗ» расположены промышленные объекты, осуществляющие переработку нефти и производство нефтепродуктов.

Нефтеперерабатывающий комплекс АО «ННК-Хабаровский НПЗ» оборудован сооружениями механической очистки сточных вод, к которым относится, в том числе пруд–отстойник, введенный в эксплуатацию в 1959 году, в который направляются пена с флотационной установки, а также осадок с очистных сооружений и избыточный объём ливневых стоков с промплощадки завода. Площадь поверхности пруда-отстойника- 7500 м2 (размеры 150х50 м.).  При продолжительном отстаивании  нефтешлам в пруду-отстойнике частично разлагается: воздушная среда уносится, механические примеси выпадают на дно, вода отстаивается. Выделяемая воздушная среда является загрязнителем атмосферного воздуха и напрямую зависит от состава сбрасываемых в пруд-отстойник сточных вод. Воздушными потоками загрязнённая выделяемая воздушная среда от пруда-отстойника переносится, в том числе, за пределы территории  предприятия и является источником специфического запаха, что влечет многочисленные обращения граждан.

Согласно ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники, в том числе обязаны внедрять наилучшие доступные технологии, малоотходные и безотходные технологии в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха; планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов.

Вместе с тем, в нарушение п. 9.8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 приборы контроля концентрации содержания взрывоопасных продуктов и сигнализации превышения допустимых значений в сточных водах на сбросе в пруд-отстойник отсутствуют, что не позволяет фиксировать и анализировать показатели концентрации опасных и вредных веществ.

Также установлено, что функцию по очистке сточных вод, выработанных в ходе эксплуатации комплекса, загрязнёнными различными токсическими, химическими веществами на установке гидрокрекинга и гидроочистки осуществляет блок локальных очистных сооружений, который введен в эксплуатацию в 2013 году.

При этом в нарушение п. 2.5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Технологический регламент установки физико-химической очистки сточных вод не отражает изменения производственных процессов. Сооружения локальной очистки  в соответствии с проектом предназначены только для проведения работ по регенерации катализатора комплекса гидрокрекинга и гидроочистки. Однако в утверждённом технологическом регламенте данные сведения не отражены. Также  указанные очистные сооружения не внесены в графическую часть технологического  регламента. В графической части технологического регламента не показаны технологические стоки.

Приведенные обстоятельства не позволяют обеспечить должный контроль за объемами и видами сбросов.

- Таким образом, неисполнение требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации опасных производственных объектов, в конечном итоге ставит под угрозу права граждан на благоприятную окружающую среду, гарантированные ст. 42 Конституции РФ.

- В этой связи в целях устранения выявленных нарушений Хабаровским межрайонным природоохранным прокурором генеральному директору АО «ННК-Хабаровский НПЗ» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

- Устранение нарушений находится на контроле Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры.

- Старший помощник

- Хабаровского межрайонного

- природоохранного прокурора 						  И.В. Приходько